Ieinteresētajiem piegādātājiem

Elektronikas un datorzinātņu institūts informē, ka 2014.gada 21.februārī ir saņemts jautājums par iepirkuma „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu un darba vietu aprīkojuma piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide”(Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) aktivitāšu ietvaros”, identifikācijas Nr. EDI 2014/1/AK, nolikumu un sniedz sekojošu atbildi uz uzdoto jautājumu:

Jautājums

Par 14.daļas „Termokameras (vides kameras) ar aprīkojumu piegāde” specifikāciju

1.9. Novērošanas logs un 1.10. Stikla durvis

Temperatūras un mitruma kamerām ir divi iespējamie durvju veidi:

- durvis ar novērošanas logu,

- 2) durvis bez novērošanas loga, bet toties ar papildus stikla durvīm. Šāda veida durvju kombinācija ir arī specifikācijā piesauktajam piemēram, ko mums ir apstiprinājis pats šīs termokameras ražotājs.

Tā kā specifikācijā ir prasīts, lai vienai kamerai būtu gan durvis ar novērošanas logu, gan arī stikla durvis, kas nav iespējams, tad ir jautājums:

Vai pretendents drīkst savam piedāvājumam izvēlēties vienu no augšminētajiem durvju veidiem 1) vai 2)?

Atbilde

Informējam, ka konkursa Nolikuma 14. iepirkuma priekšmeta daļas Tehniskajā specifikācijā tiks veikti grozījumi.