APSTIPRINĀTS

Elektronikas un datorzinātņu institūta

Iepirkumu komisijas

2015.gada 23. janvāra sēdē

protokols Nr.1.1.5-1/2015/2/1

____________________

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

I.Tentere

ELEKTRONIKAS UN DATORZINĀTŅU

INSTITŪTA

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS

# „Elektronikas un datorzinātņu institūta „A” korpusa

# vienkāršota fasādes atjaunošana un konferenču zāles remonts”

Iepirkuma identifikācijas numurs

EDI 2015/2

Rīga, 2015

## VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## Iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūra, pasūtītājs un tā rekvizīti:

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: EDI/2015/2.

1.2. Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Elektronikas un datorzinātņu institūts |
| --- | --- |
| Adrese | Dzērbenes iela 14, Rīga, LV -1006, Latvija |
| Reģ. Nr. | LV90002135242 |
| Kontaktpersonas | Ieva Tentere, tālr. +371 67558233; ieva.tentere@edi.lv Viktors Harlinskis, tālr. +371 67558255; 29495417; viktors.harlinskis@edi.lv Fax 67555337 Mājas lapa: www.edi.lv E-pasts: iepirkumi@edi.lv |
| Darba laiks | Darba dienās no 9.00 līdz 17.00 |

1.3. Iepirkuma procedūra –8². panta noteiktajā kārtībā.

## Pretendents

## 2.1. Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai šādu personu apvienība, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus.

## 2.2. Pretendentam pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.

3.	  Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms.

3.1.  Institūta „A” korpusa vienkāršota fasādes atjaunošana un konferenču zāles remonts saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 2. pielikums) noteiktajām prasībām (turpmāk – Būvdarbi). Būvdarbi tiek veikti vienkāršotas atjaunošanas ietvaros.

3.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) daļās:

1.daļa „Konferenču zāles logu sistēmas nomaiņa”, CPV kods: 45421132-8

2.daļa „Konferenču zāles remonts”, CPV kods: 4540000-1

3.daļa „Kondicionēšanas sistēmas piegāde un uzstādīšana”, CPV kods: 45331220-4.

3.3. Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu par vienu iepirkuma daļu vai par visām iepirkuma daļām. Pretendenti, kuru  piedāvājums ir nepilnīgs vai ir iesniegti piedāvājuma varianti, tiks izslēgti no turpmākas dalības attiecīgajā daļā iepirkuma procedūrā.

3.4. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.

## 4. Līguma izpildes vieta un laiks

4.1. Plānotā līguma summa un izpildes vieta: Plānotā līguma summa EUR 120 000 bez PVN, izpildes vieta Elektronikas un datorzinātņu institūts, Dzērbenes iela 14, Rīga, LV -1006, Latvija.

4.2. Plānotais līguma izpildes laiks 5 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

4.3. Norēķinu kārtība iepirkuma līgumā – Pasūtītājs samaksā par attiecīgajiem Būvdarbiem saskaņā ar Būvdarbu grafiku 10 (desmit) darba dienu laikā pēc abpusējas attiecīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina piestādīšanas Pasūtītājam.

## 5. Informācijas iegūšana, apmaiņa un papildu informācijas sniegšana

5.1. Konkursa nolikuma saņemšana: Elektronikas un datorzinātņu institūts (turpmāk-Institūts) nodrošina  brīvu un tiešu pieeju nolikumam „Elektronikas un datorzinātņu institūta „A” korpusa vienkāršota fasādes atjaunošana un konferenču zāles remonts” (turpmāk-Nolikums) savā mājaslapā http://www.edi.lv/lv/iepirkumi/  (turpmāk – Pasūtītāja mājaslapa) no dienas, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā internetā, kā arī Institūts nodrošina iespēju ieinteresētajiem Pretendentiem iepazīties uz vietas ar Nolikumu bez maksas Institūta direkcijā: A korpusa 1.-3. telpā, 2.stāvā, Dzērbenes ielā 14.

5.2. Pretendenta jautājumi un papildu informācijas pieprasījumi: ja Pretendentam ir jautājumi un papildu informācijas pieprasījumi par Nolikumu, tos iesniedz personīgi 1.2.apakšpunktā norādītajā adresē vai nosūta pa pastu uz 1.2.apakšpunktā norādīto adresi vai nosūta pa faksu (faksa Nr. 67555337) vai uz elektroniskā pasta adresi iepirkumi@edi.lv. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs sniedz atbildi 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. Pretendenti ir atbildīgi par iepazīšanos ar publicēto informāciju Iepirkuma uzraudzības biroja un Pasūtītāja mājaslapā par izdarītajiem grozījumiem Nolikumā.

5.3. Iepazīšanās ar Objektu notiek visiem ieinteresētajiem Piegādātājiem vienlaicīgi 2015.gada 28. janvārī   plkst.10.00; pulcēšanās apskatei pie „A” korpusa Dzērbenes ielā 14, Rīgā. Ieinteresētajiem Piegādātājiem par savu piedalīšanos Objekta apskatē jāpaziņo iepriekš personīgi 1.2.apakšpunktā norādītajā adresē vai nosūtot pieteikumu par dalību pa pastu uz 1.2.apakšpunktā norādīto adresi vai nosūtot pieteikumu par dalību pa faksu (faksa Nr. 67555337) vai uz elektroniskā pasta adresi iepirkumi@edi.lv  vai piezvanot pa tālruni 67558255 Viktoram Harlinskim.

5.4. Kontaktpersona jautājumos par Objektu: Viktors Harlinskis, tālr. 67558255.

5.5. Nolikuma 5.3.apakšpunktā norādītajā Objekta apmeklēšanas laikā notiks tikai Objekta apskate, kā arī tiks fiksēti uzdotie jautājumi. Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem saistībā ar iepirkuma priekšmetu vai iepirkuma dokumentāciju tiks sagatavotas pēc Objekta apskates un ievietotas Pasūtītāja mājaslapā.

## 6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

6.1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz darba dienās no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00 ne vēlāk kā līdz 2015.gada 3.februārim plkst. 10:00, iesniedzot personīgi nolikuma 1.2.apakšpunktā norādītajā adresē vai nosūtot pa pastu uz minēto adresi.

6.2. Pretendents iesniedz piedāvājumu personīgi vai atsūtot pa pastu. Nosūtot piedāvājumu pa pastu, Pretendents uzņemas atbildību par piedāvājuma saņemšanu līdz nolikuma 6.1.punktā norādītajam termiņam Nolikumā norādītajā vietā. Piedāvājumi pēc Nolikumā norādītā iesniegšanas termiņa netiks pieņemti, un pa pastu saņemtie piedāvājumi tiks nosūtīti atpakaļ Pretendentam neatvērti.

6.3. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs reģistrē Pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā un norāda piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, Pretendenta nosaukumu. Piedāvājumus, kas iesniegti pēc šajā punktā norādītā iesniegšanas termiņa vai piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, neizskata un neatvērtus atdod atpakaļ iesniedzējam. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

## II. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS

## 7. Pretendenti sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām prasībām.

7.1. Piedāvājumu  iesniedz aizlīmētā un uz aizlīmējuma vietas parakstītā aploksnē, uz kuras norāda:

7.1.1. Pasūtītāja nosaukumu un adresi;

7.1.2. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (izņemot privātpersonas) un adresi;

7.1.3. šādu atzīmi:

# „Elektronikas un datorzinātņu institūta „A” korpusa vienkāršota fasādes atjaunošana un konferenču zāles remonts” iepirkuma identifikācijas Nr.: EDI 2015/2;

7.1.4. Pretendenta kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un/vai faksa numuru.

7.2. Piedāvājumu, dokumentus, dokumentu kopijas un korespondenci starp Pasūtītāju un Pretendentu, kas saistīta ar konkursa norisi, sagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 29.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

7.3. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Ja kāds oriģināldokuments ir sagatavots svešvalodā, tam pievieno Pretendenta vai tulka apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Ārvalstu publisko reģistru izsniegtie apliecinājumu dokumenti var tikt iesniegti svešvalodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Iesniedzot piedāvājumu Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents. Tehnisko un finanšu piedāvājumu Pretendents ir tiesīgs sagatavot angļu vai krievu valodā, nepievienojot tulkojumu latviešu valodā.

7.4. Pretendenta piedāvājums sastāv no viena sējuma, kura dokumenti ir jāsakārto šādā secībā:

7.4.1. Pieteikuma vēstule (Nolikuma 1.pielikums).

7.4.2. Tehniskais piedāvājums (Nolikuma 3.pielikums).

7.4.3. Finanšu piedāvājums (Nolikuma 4.pielikums).

7.4.4. Nolikuma 10.punktā minēto dokumentu kopijas.

7.5. Pretendents piedāvājumu iesniedz datorrakstā. Piedāvājuma lapas ir sanumurētas un cauršūtas (caurauklotas, auklu gali pārlīmēti). Piedāvājumam ir titullapa (brīvā formā), satura rādītājs ar uzrādītām lapām. Lapu numerācija atbilst satura rādītājam. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem ir satura rādītājam atbilstošs attiecīgs nosaukums („Pieteikumu vēstule”; „Tehniskais piedāvājums”; „Finanšu piedāvājums”). Piedāvājuma dokumenti ir cauršūti tā, lai piedāvājumā iekļautās lapas nav iespējams atdalīt vienu no otras, ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam un datumam.

7.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājums jāparaksta Pretendenta pārstāvim, kuram ir pārstāvības tiesības vai tā pilnvarotai personai, pievienojot pilnvaru Pretendenta atlases dokumentu piedāvājuma daļā. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms. Katras personas parakstam jānorāda atšifrējums (norādīts pilns vārds, uzvārds un ieņemamais amats).

7.7. Pretendents iesniedz piedāvājuma vienu oriģinālu un vienu kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla un kopijas norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”. Atšķirību gadījumā starp oriģinālu un kopiju, vērā tiek ņemts oriģināls.

7.8. Pretendents  iesniedz arī piedāvājuma identiska satura elektronisko versiju uz optiskā datu nesēja (CD vai DVD diska). Elektroniski iesniegtajā piedāvājumā obligāti ir iekļautas daļas  „Tehniskais piedāvājums” un „Finanšu piedāvājums”. Pieteikuma vēstule dalībai iepirkumā un Pretendenta kvalifikācijas dokumenti nav obligāti jāiekļauj elektroniskajā versijā uz optiskā datu nesēja. Drukātajā un elektroniskajā versijās skaitļiem jāsakrīt. Pie rezultātu neatbilstības tiks ņemts vērā drukātās versijas oriģināls. Piedāvājuma elektroniskās versijas datne ir formātā, kas atbalsta meklēšanu tekstā pēc teksta fragmenta. Datne nedrīkst tikt iesniegta kā secīgi skanēti piedāvājuma attēli.

7.9. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt pilnvarotās personas ar parakstu apstiprinātiem. Piedāvājuma oriģinālu, kopiju un elektronisko versiju ievieto kopā nolikuma 7.1.apakšpunktā minētājā aploksnē.

## III. Nosacījumi Pretendenta dalībai IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ un Pretendenta atlases dokumenti

8.  Kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas piedalīties iepirkumā un iegūt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

9. Pretendentam ir jāatbilst šādām kvalifikācijas prasībām:

| Nr. | Prasība | Dokuments, kas apliecina atbilstību prasībai |
| --- | --- | --- |
| 9.1. | Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. | Latvijā reģistrēta Pretendenta atbilstību minētajai prasībai Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamās datu bāzēs. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam izsniegta dokumenta kopija, kas apliecina atbilstību minētajai prasībai. |
| 9.2. | Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. | Latvijā reģistrēta Pretendenta amatpersonas atbilstību minētajai prasībai Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamās datu bāzēs. |
| 9.3. | Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas nosacījumi. | Minētās prasības izpildi apliecinošu informāciju attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītājs pārbaudīs Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā. |
| 9.4. | Līguma slēgšanas gadījumā Pretendentam ir jānodrošina civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Ministru kabineta 2014. gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā ar minimālo atbildības limitu 10 procenti no līgumā noteiktās summas vai no to līgumu kopējās summas, kas noslēgti starp Piegādātāju un Pasūtītāju par būvniecības darbiem Objektā, bet ne mazāks kā 150 000 euro. | Spēkā esošu uz līguma izpildes laiku vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises un apdrošināšanas noteikumu apliecināta kopija un attiecīgo maksājuma uzdevuma kopija par minēto polisi (apdrošināšanas noteikumu kopija jāiesniedz gadījumā, ja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē nav tieši norādīts apdrošināšanas objekts – Pretendenta un tā darbuzņēmēju (apakšuzņēmēju) civiltiesiskā atbildība par tās darbības vai bezdarbības rezultātā trešo personu veselībai, dzīvībai un mantai nodarītajiem zaudējumiem), visos būvuzņēmēja objektos, ar minimālo atbildības limitu - 10% no būvuzņēmēja gada apgrozījuma, bet ne mazāku kā 150 000 euro vai Pretendenta apliecinājums par to, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendents uz sava rēķina veiks uzņēmuma civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar iepriekš minēto atbildības limitu, vai noslēgs līgumu par būvuzņēmēja civiltiesisko atbildību līgumā noradītajā būvobjektā ar iepriekš norādīto atbildības limitu (skat. Nolikuma 7.pielikumu); |
| 9.5. | Līguma slēgšanas gadījumā Pretendentam ir jānodrošina Būvdarbiem ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes noformēšana un saskaņošana būvvaldē atļaujas saņemšanai Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā. | Pretendenta apliecinājums par to, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā Pretendents noformēs ēkas fasādes vienkāršotās fasādes atjaunošanas apliecinājuma karti būvvaldes atļaujas saņemšanai” (skat. Nolikuma 8.pielikumu); |

10.  Pretendenta atbilstošas tehniskās un profesionālās spējas profesionālās darbības veikšanai:

| Nr. | Prasība | Dokuments, kas apliecina atbilstību prasībai |
| --- | --- | --- |
| 10.1. | Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju) ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā ar tiesībām izpildīt Tehniskajā specifikācijā minētos darbus vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. | Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmēja (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu; |
| 10.2. | Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs ir sertificēts ēku būvdarbu vadīšanā un iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir jābūt pieredzei vismaz 2 (divu) līdzīgu līgumu realizācijā kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam. | Būvdarbu vadītāja sertifikāts (apliecināta kopija) un norādīt būvdarba vadītāja pieredzi atbilstoši Nolikuma 10.2. apakšpunktā noteiktajām prasībām. |
| 10.3. | 1.iepirkuma daļā: logu ražošanas procesa kontroles sertifikāts | Logu ražošanas procesa kontroles Sertifikāts (apliecināta kopija) |
| 10.4. | 2.iepirkuma daļā: speciālists ēku elektroinstalācijas izbūves darbu vadīšanā | Būvprakses sertifikāts (apliecināta kopija) spēka un apgaismošanas elektroinstalācijas izbūves darbu vadīšanā |
| 10.5. | 2.iepirkuma daļā: speciālists siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā | Būvprakses sertifikāts (apliecināta kopija) siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā |
| 10.6. | 2.iepirkuma daļā: speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā | Būvprakses sertifikāts (apliecināta kopija) ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā |
| 10.7. | 3.iepirkuma daļā: speciālists siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā | Būvprakses sertifikāts (apliecināta kopija) siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā |
| 10.8. | Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā, ir jābūt uzsāktiem un pabeigtiem vismaz 2 (diviem) pēc darbu veida līdzīgiem būvdarbu līgumiem. | Informācija par veiktajiem būvdarbiem, uz kuru apjomiem balstās pretendents, lai apliecinātu savu pieredzi ne vairāk kā iepriekšējos 5 (piecos) gados atbilstoši Nolikuma 9.pielikumā norādītajai formai, norādot: objektu; darbu izpildes termiņu; par katru sarakstā minēto objektu jāpievieno pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs. |

11. Prasības Finanšu piedāvājumam.

11.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar 2006.gada 19.decembra Ministru  kabineta noteikumos Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” noteiktajām prasībām, ņemot vērā tehniskajā specifikācijā Nolikuma 2. pielikumā „”A” korpusa vienkāršotas fasādes atjaunošanas un konferenču zāles remonta tehniskā specifikācija” noteikto Būvdarbu apjomu un raksturojumu, atbilstoši finanšu piedāvājuma formām (skat. Nolikuma 4.1.pielikumu „Finanšu piedāvājums”), kā arī sagatavojot darbu izmaksas tāmi (skat. Nolikuma 4.2. pielikumu „Lokālā tāme” un pievienoto failu „A korpuss renovācija tame.xls).

11.2. Finanšu piedāvājumā cenas norāda euro (EUR) bez PVN (skat. 4.1. pielikumu „Finanšu piedāvājums”).

11.3. Tāmēs jāietver un jāizceno visi darbi un apjomi, kas noteikti Nolikuma 3. pielikumā „Tehniskā piedāvājuma formas”. Finanšu piedāvājuma kopējā summā jāietver visi nodokļi, nodevas u.c. maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar darbu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā darbaspēka izmaksas un ar tām saistītie nodokļi un nodevas, transporta izmaksas un citas saistītās izmaksas. Pretendentam finanšu piedāvājumā ir jāievērtē un jāiekļauj arī visi riski, neparedzētās izmaksas, tai skaitā iespējamais sadārdzinājums. Cenas jānorāda, izmantojot divus ciparus aiz komata.

11.4. Būvniecības darbu papildizdevumi, tai skaitā transporta izmaksas, peļņa un neparedzētie darbi, nedrīkst pārsniegt 15 % no Būvdarbu  tāmes attiecināmo izmaksu kopsummas.

11.5. Pretendenta piedāvātajām cenām ir jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā. Ja Būvdarbu apjoms līguma izpildes laikā mainās, izmaiņas tiek veiktas, balstoties uz Pretendenta norādītajām cenām, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem.

11.6. Lai pilnīgāk atspoguļotu savu piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs veikt izmaiņas lokālajā tāmē, nemainot tehniskajā specifikācijā noteiktos kopējos darbu apjomus (skatīt Nolikuma 4.2.pielikumu „Lokālā tāme”).

11.7. Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendents vai tā pilnvarotā persona.

12. Ja Pretendents neatbildīs augstāk norādītajām Pretendentu atlases prasībām vai nebūs iesniegti visi prasītie dokumenti, vai dokumenti nebūs noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām, tad Pretendents var tikt izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. Komisija izvērtējot, ņems vērā konstatēto trūkumu būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības.

# IV. PRASĪBAS PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBĀM UN APAKŠUZŅĒMĒJIEM

13. Ja iepirkuma līguma izpildei tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, tad papildus augstākminētajam ir jāiesniedz:

13.1. informācija par to, kuru no iepirkuma līguma daļām (apjoms procentos no kopējā līguma apjoma finansiālā izteiksmē un darbu uzskaitījums) Pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem, kā arī visu paredzamo apakšuzņēmēju saraksts;

13.2. ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, šo apakšuzņēmēju apliecinājumi vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildē.

14. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumu, finanšu un tehnisko piedāvājumu paraksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki. Papildus jāiesniedz piegādātāju apvienības dalībnieku parakstīts dokuments (vienošanās), kas pierāda dalībnieku uzņemtās saistības attiecībā uz šā iepirkuma realizāciju un piedalīšanos līguma izpildē, kā arī atbildības sadalījums.

V. TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA

15.  Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Nolikuma 2. pielikumā „”A” korpusa vienkāršotas fasādes atjaunošanas un konferenču zāles remonta tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām un noteiktajai tehniskā piedāvājuma formai Nolikuma 3.pielikumā „Tehniskā piedāvājuma formas”. Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst tehnisko specifikāciju, Nolikuma un Iepirkuma līguma prasībām un Latvijas valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

16. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents norāda:

16.1. plānoto Būvdarbu izpildes grafiku (kalendārajās dienās) atbilstoši Nolikuma 3.3.pielikuma formai;

16.2. veicamo darbu organizācijas aprakstu atbilstoši Nolikuma 3.1.pielikuma formai;

16.3. informāciju par būvdarbos pielietojamajiem galvenajiem materiāliem atbilstoši Nolikuma 3.4 pielikuma formai.

16.4. informāciju par apakšuzņēmējam nododamo Būvdarbu daļām atbilstoši Nolikuma 6.pielikuma formai;

16.5. informāciju par piedāvāto garantijas termiņu saskaņā ar Ministru kabineta 2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 197.punktu 1.iepirkuma daļā un 176.2. apakšpunktu 2. un 3.iepirkumu daļās, norādot to mēnešos.

17. Pretendenta sagatavoto tehnisko piedāvājumu jāiesniedz gan rakstiskā veidā, gan elektroniskā veidā, failu uz CD nesēja, sagatavotu DOC (Microsoft Office Word document), XLS (Microsoft Excel format file) vai PDF (Portable Document Format) datņu formātā.

18. Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendents vai tā pilnvarotā persona.

VI. Piedāvājumu vērtēšana

## 19. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi (atbilstoši izslēgšanas nosacījumiem un noteiktajām kvalifikācijas prasībām), tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšana) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

## 19.  Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic šādos 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:		19.1.  1.posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma II. sadaļā norādītajām noformēšanas prasībām. Pie izvērtēšanas tiks ņemts vērā konstatēto trūkumu būtiskums un to ietekme uz iespēju izvērtēt Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības.

19.2.  2.posms – Pretendentu atlase. Iepirkuma komisija atbilstoši savai kompetencei un, ņemot vērā iesniegtos Pretendentu atlases dokumentus, novērtē, vai Pretendenti atbilst Nolikuma III. sadaļā norādītajām prasībām.

19.3.  3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Iepirkumu komisija pārbauda katra atlasi izturējušā Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā un Nolikuma 2. pielikumā „”A” korpusa vienkāršotas fasādes atjaunošanas un konferenču zāles remonta tehniskā specifikācija” noteiktajām  prasībām.

19.4.  4.posms – Piedāvājuma izvēle:

19.4.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas un labo tās. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu Komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, Komisija vērā ņem veiktos labojumus.

19.4.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem iesniedzis piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts, lai pārliecinātos, ka Pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisijai ir pienākums pieprasīt Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, tajā skaitā par īpašiem nosacījumiem, tehnoloģijām vai cita veida nosacījumiem, kas ļauj piedāvāt šādu cenu.

19.4.3. Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko piedāvājuma cenu un Pretendents, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā piedāvājums ar viszemāko piedāvājuma cenu, tiek atzīts par uzvarētāju.

20. Iepirkuma komisija turpmāk piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā ja:

20.1. Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma III.sadaļā noteiktajām kvalifikācijas un profesionālās darbības prasībām;

20.2. Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai atlases dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma prasībām;

20.3. Ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Nolikuma 10.punktā noteiktajiem kvalifikācijas dokumentiem;

20.4. Piedāvājums neatbilst kādai konkursa nolikumā noteiktajai prasībai (tai skaitā saskaņā ar Nolikuma 19.3.punktā noteikto tiek konstatēta neatbilstība Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām) vai

20.5. Piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu.

VII. LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN LĪGUMA slēgšana

21. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi Pretendenti rakstiski tiks informēti par pieņemto lēmumu.

22. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Komisija izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārbaudīs, vai uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

23. Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētājiem  iepirkuma procedūrā Komisija atzīst Pretendentus, kuri atbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, uz kuriem neattiecas Likuma 8.² panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētie apstākļi, un ir piedāvājuši Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu attiecīgajai iepirkuma daļai.

## 24. Pretendents nodrošina piedāvātās līgumcenas nemainīgumu pakalpojumam visā iepirkuma līguma izpildes laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jānoprognozē un jāaprēķina, sastādot finanšu piedāvājumu.

## 25. Izraudzītais Pretendents paraksta līgumu ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc pasūtītāja rakstveida pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi līguma noslēgšanai.

## 26. Pretendenta iebildumi par Nolikumam pievienotā līguma projekta nosacījumiem jāizsaka piedāvājumu sagatavošanas laikā Publisko likumu noteiktajā kārtībā. Slēdzot līgumu, iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek pieņemti.

27. Ja iepirkuma uzvarētājs neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu.

28. Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no līguma noslēgšanas, Komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākošo lētāko piedāvājumu, ja šis Pretendents un viņa iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

29. Ja iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, Pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru.

# VIII. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 30. Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.

## 31. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai pēc būtības netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija).

## 32. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

## 33. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.

## IX.  PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 33. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus šajā Nolikumā minētos nosacījumus. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents piekrīt visām šī Nolikuma prasībām.

## 34. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

35. Pretendenta tiesības:

35.1. apvienoties ar citiem Pretendentiem, lai iesniegtu vienu kopējo piedāvājumu;

35.2. noteikt informācijai, kas iesniegta Komisijai, konfidencialitāti;

35.3. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un termiņos pieprasīt Komisijai sniegt skaidrojumus par Nolikumu un Komisijas pieņemtajiem lēmumiem;

35.4. saņemt informāciju par iepirkuma rezultātiem;

X. PIELIKUMU SARAKSTS

36. Visi Nolikuma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas:

Nolikuma 1. pielikums  “Pieteikuma vēstules forma”

Nolikuma 2. pielikums    „”A” korpusa vienkāršotas fasādes atjaunošanas un konferenču zāles remonta tehniskā specifikācija”

Nolikuma 3. pielikums  “Tehniskā piedāvājuma formas”

3.1 pielikums: “Darbu organizācijas apraksts”

3.2 pielikums: “Apliecinājums par piedāvāto Būvdarbu garantijas termiņu”

3.3 pielikums: “Būvdarbu izpildes grafiks”

3.4 pielikums: “Galveno materiālu tabulas”

Nolikuma 4. pielikums  “Finanšu piedāvājums”

4.1. pielikums “Finanšu piedāvājuma forma”

4.2. pielikums „Lokālā tāme”  skatīties pievienoto failu “A korpuss renovacija tame.xlsm”

4.3 pielikums Alumīnija konstrukciju dalījums skatīties failu „A_korpuss logi.doc”

4.4. pielikums “A korpuss Telpu plāni.pdf”

Nolikuma 5.pielikums „Apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, apliecinājuma forma”

Nolikuma 6. pielikums „Apliecinājuma par izpildāmo darbu apjomu forma”

Nolikuma 7. pielikums “Apliecinājuma par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu forma”

Nolikuma 8.pielikums „Apliecinājuma par ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karti forma”

Nolikuma 9. pielikums „Veikto būvdarbu saraksta forma”

Nolikuma 10. pielikums “ Iepirkuma līguma projekts ar pielikumiem”.

Iepirkuma

Identifikācijas Nr.: EDI 2015/2

Nolikuma 1.pielikums

„Pieteikuma vēstules forma”

Pretendents,

Pretendenta nosaukums

___________________________________________________,

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

tā____________________________________________________________personā

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties iepirkumā„Elektronikas un datorzinātņu institūta „A” korpusa vienkāršota fasādes atjaunošana un konferences zāles remonts” Iepirkuma ID Nr.: EDI 2015/2.

2. Apņemas veikt būvdarbus saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un finanšu piedāvājumu par kopējo summu:

Piedāvājuma līgumcena (bez PVN ) _______EUR, vārdos 											_____	________ (EUR).;

*izmantot tik reizes, par cik iepirkuma daļām  iesniedz piedāvājumu

3. Iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

3.1. šī pieteikuma un atlases dokumentiem;

3.2. tehniskā piedāvājuma;

3.3.finanšu piedāvājuma.

4. Apstiprina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

5. Piekrīt Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta (Nolikuma 10.pielikums) noteikumiem.

6. Apstiprina, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

7.  Apliecina, ka nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

8. Informācija par Pretendentu:

8.1. Pretendenta nosaukums: _______________________________

8.2. Reģ.Nr.: 				________________________

8.3. Juridiskā adrese: ______________________________________

8.4. Biroja adrese: 						______

8.5. Kontaktpersona: 			________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

8.6. Tālrunis:_____________________________________________

8.7. Fakss: _______________________________________________

8.8. E-pasta adrese: ________________________________________

8.9. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 	___________	_______

8.10. Banka: 					__________________

8.11. Kods: 				________________________

8.12. Konts: 			______________________________

9. Ja Pretendents ir piesaistījis apakšuzņēmējus *:

9.1. apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese:

9.2. apakšuzņēmējam nododamās līguma daļas apjoms: ___________-----------------------_

9.3. apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi: _______________________________________________________________________.

*aizpildīt, ja sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no kopējās līguma vērtības

10. Ja Pretendents ir piesaistījis personas, uz kuru iespējām balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras noteikumos noteiktajām prasībām

10.1. nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas Nr./personas kods; adrese:________ _________________________________________

10.2. Pretendentam veicamo darbu/ nododamo resursu  īss apraksts: ______________

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu un atbilstību Nolikuma prasībām. Visi piedāvājumā sniegtie dati ir precīzi un patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Pretendents:

_________________________                ___________                  ___________________

/vārds, uzvārds/ 		        /amats/                               /paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

Iepirkuma

Identifikācijas Nr.: EDI 2015/2

Nolikuma 2.pielikums

„A korpusa vienkāršotas fasādes atjaunošanas un konferences zāles remonta tehniskā specifikācija”

Piedāvājuma kvalitātes labākai uzskatāmībai pretendenti var veikt izmaiņas tāmju paraugos  4.2  pielikums „Lokālā tāme” nemainot kopējos darba apjomus.

1. iepirkuma daļa

„Konferenču zāles logu sistēmas nomaiņa”

Veikt A korpusa konferenču zāles alumīnija-stikla konstrukciju (logu) nomaiņu. Visi vienkāršotās fasādes atjaunošanas darbi jāuzsāk un jāveic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tai skaitā, jānoformē vienkāršotas fasādes atjaunošanas apliecinājuma karte būvvaldes atļaujas saņemšanai un Būvdarbus, kuriem tā nepieciešama, jāuzsāk pēc būvvaldes atļaujas saņemšanas. Vienkāršotas fasādes atjaunošanas kartes noformēšanai Būvvaldē Pasūtītājs pilnvaros Izpildītāju.

Alumīnija-stikla konstrukciju nomaiņa konferenču zālei. Nomainīt vecās alumīnija-stikla konstrukcijas (logus) ar jaunām. Esošo izvietojumu var apskatīt 4.3. pielikumā (fails„A_korpuss logi.doc”).

- Nomainīt esošos alumīnija-stikla konstrukciju blokus:

  - precīza mērīšana jāveic objektā;

  - uz iekšpagalma pusi paredzēt četrus blokus ar veramiem logiem uz āru (bloku izmēri orientējoši 1.4mx3.1m);

  - vērtnes izmērus un vēršanās virzienu saskaņot ar Pasūtītāju;

  - to atrašanās vietu precizēt ar Pasūtītāju. Orientējošo plānoto izvietojumu skatīt failā „A_korpuss logi.doc”.

- Ar būvvaldi saskaņot dalījumu. Analoģiski četrās daļās veidot visu alumīnija konstrukciju no iekšpagalma puses un arī no ielas puses.

- Nomainīt četrus logu blokus konferenču zāles priekštelpai. Dalījumu var apskatīt 4.3 pielikumā (fails„A_korpuss logi.doc”, attēls, skats no ielas logi.

  - Veramais logs veras uz iekšu uz labo pusi, skatoties no iekšpuses.

  - Logu mērīšana jāveic objektā.

- Montāžu un aiļu apdari jāveic saskaņā ar LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika":

  - Jāveic pilna ārējā logu ailes apdare un alumīnija konstrukciju apdare;

  - Kolonnas nosegt no ārpuses ar nosegiem vismaz 0.5 mm biezumā melnā krāsā.

    - jānomaina kolonnu nosegi;

    - demontāža;

    - jaunu piegāde;

    - montāža;

    - krāsošana.

- Ārējās palodzes:

  - orientējoši ap 20 cm platas, ar locījumu. Lai ūdens notecētu tālāk no ēkas, melnas, garumam,  jābūt lai nosegtu ailes pamatni (jāmēra uz vietas);

  - No skārda vismaz 0.5 mm biezumā.

- Montāžas šuvju izolācijas lentas:

  - ārējā - vēja aizsardzības;

  - iekšējā - tvaika izolācijas.

- Jāveic esošo alumīnija konstrukciju demontāža, jauno piegāde, montāža, hermetizācija.

- Prasības izstrādājumam:

  - Alumīnija konstrukcijas:

    - Atbilstība LVS EN 13830:2004

      - Vēja slodzes noturība 1600 Pa;

      - Gaisa caurlaidība AE1200;

      - Izturība pret stipru lietu RE1200.

    - Siltumcaurlaidības koeficienta mērvērtība ne vairāk kā Uw, BW 1,1W/m²K;

    - Skaņas izolācijas klase /R´w (pie būves) 2 / 34dB iebūvētā stāvoklī.

    - Krāsa atbilstoši jau nomainītiem logiem RAL 9006 pelēka

  - Stikla paketes:

    - 3 stiklu selektīvā pakete;

    - papildus prasības:

        - Stiklam jābūt saskaņotam ar iepriekš nomainītajiem logiem - HSNN70/40;

        - saules kontroles stikli atbilstoši EN 1096-1;

        - saules enerģijas caurlaidība ne lielāka par 40%;

        - gaismas caurlaidība ne mazāk par 70%.

  - Furnitūra veramajiem logiem:

    - Atgāžamā/veramā;

    - Jābūt nodrošinājumam pret nepareizu saslēgumu.

  - Blīvējums:

    - Divkāršā blīvējuma veidošana;

    - Visos blīvējuma līmeņos blīvēm jābūt maināmām, izgatavotām no mākslīgā kaučuka, kas ir noturīgs jebkuru laika apstākļu gadījumā un kam piemīt augsta spēja atgūt formu. Visas blīvējuma malas ir sakausētas.

- Jānodrošina būvgružu savākšana un izvešana.

- Izpildītājam par veiktajiem darbiem un pielietotajiem materiāliem jādod vismaz piecu gadu garantija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.529.

- Defektus, kas radušies garantijas laikā Izpildītāja vainas dēļ, jānovērš par saviem līdzekļiem.

- iepirkuma daļa

„Konferenču zāles remonts”

Remontējamo telpu  plānu shēmas skatīt pielikumā 4.4. pielikumā “A korpuss Telpu plāni”.

- Konferenču zāles remonts:

  - veikt pilnīgu sienu remontu, sienu krāsošanu pēc iepriekšējas pamatnes sagatavošanas, krāsotas, pusmatēta (spīduma koeficients 7) ūdens dispersijas akrilāta krāsa. Krāsu toņus saskaņot ar Pasūtītāju;

  - ekrāna virsmas atjaunošana, aizšpaktelēt plaisas un sagatavot pamatni,  krāsot baltā krāsā ar krāsu Digital Theatre White/Interior  (http://paint-on-screen-europe.myshopify.com/collections/dtw/digital-theatre-white) vai analogu;

  - grīdas esošā parketa atjaunošana:

    - demontēt esošās grīdlīstes;

    - vecā parketa noņemšana;

    - jāveic grīdas pamatnes sagatavošana, gruntēšana, līdzināšana;

    - ieklāt jaunu parketu analoģisku, kā ir ieklāts citās koplietošanas telpās:

    - parketa materiāls: ozols.

    - šķirojums Natur

    - izmēri 16x68x408.

    - uzstādīt grīdlīstes, materiāls un krāsa kā parketam;

    - parketam jābūt lakotam ar virsmas pretslīdes efektu vismaz R9 (piem. strato professional 312 Matt vai analogu)

  - piekārto griestu ierīkošana. Piekārto griestu augstums – esošais:

    - krāsu toni saskaņot ar Pasūtītāju;

    - veco ģipša griestu demontāža, materiālu piegāde un jauno griestu montāža.

  - Jumta siltināšana:

    - nosiltināt jumtu no iekšpuses ar akmens vati vismaz 150mm biezumā, Lamda 0.037;

    - ieklāt tvaika plēvi.

  - Atjaunot esošo skatuvi orientējošie izmēri 8x5m, augstums 1m:

    - sānu virsmas;

    - kāpnītes, lai varētu uzkāpt uz skatuves;

    - iebūvēt sānu virsmā tehnisko lūku vai durtiņas, lai varētu tehniskais personāls tikt zem  skatuves;

    - parketu, prasības, skatīt tehniskās specifikācijas 1.3. punktā;

    - iebūvēt rozešu blokus grīdā.

  - Izbūvēt komunikāciju šahtas vāku.

  - Santehnikas darbi:

    - visas sistēmas jāmaina, ņemot vērā, ka objekts turpina strādāt, saskaņojot ar Pasūtītāju;

    - stāvvadus un pievadus iebūvēt apvalkos, izbūvējot tos līdz griestiem, iebūvēt revīzijas lūkas;

    - piegādes apjomā ietilpst esošo sistēmu demontāža, jaunu cauruļu, vārstu izolācijas, stiprinājumu u.c. materiālu piegāde, uzstādīšana, būvgružu izvešana.

    - apkures sistēma:

      - veikt apkures sistēmas nomaiņu, piegādāt visas nepieciešamās caurules, armatūru un aprīkojumu, jāatbilst PN10 ar darba temperatūru līdz 100ºC;

      - apkures sistēmas cauruļvadu nomaiņa;

      - esošo radiatoru nomaiņa. Aprēķinus veikt pēc esošās telpu kubatūras;

        - jaunu radiatoru ar augstumu ne lielāku par 200mm ar atbalstu uz grīdas piegāde un uzstādīšana pie logiem;

        - jaunu radiatoru pie sienas stiprināmu piegāde un uzstādīšana pie zāles gala sienas aiz skatuves.

      - termoregulatoru piegāde un uzstādīšana;

      - radiatoru pievadus nodrošināt ar abpusējas noslēgšanas iespējām;

      - piegādāt un uzstādīt  radiatorus, noslēgarmatūru un termoregulatorus.

    - ugunsdzēsības sistēma:

      - nomainīt ugunsdzēsības sistēmas cauruļvadus nodrošinot, ka sistēma darbojas pie 16 atm spiediena;

      - nomainīt ugunsdzēsības sistēmas skapi.

    - lietus notekas:

      - nomainīt esošās lietus noteku caurules;

      - lietus kanalizācijas sistēma ir ar čuguna caurulēm, ja tiks uzstādītas PVC tipa caurules, uzstādīt pāreju uz čuguna cauruli, kas ir aizejošā no ēkas.

  - Elektrības, ugunsdrošības un apsardzes signalizāciju sistēmu, datortīkla un to instalācijas kabeļu, apgaismes ķermeņu ierīkošana:

    - kabeļi un vadi:

      - visiem elektrības kabeļiem un vadiem jābūt ar vara dzīslām, dubultizolāciju;

      - visiem vadiem un kabeļiem jābūt marķētiem.

    - elektrosadales:

      - demontēt esošās sadales aiz ekrāna;

      - elektrobarošanu pieslēgt pie esošām sadalēm A korpusa 2.stāva telpās pie konferenču zāles;

      - uzstādīt jaunu sadali vecās vietā. Visas grupas nodrošināt ar automātiskajiem drošinātājiem:

        - rozetēm vismaz 16A,

        - apgaismojumam pēc uzstādāmās jaudas dalīt vismaz 2 grupās,

        - papildus atsevišķi izdalīt vienu grupu avārijas un dežūrapgaismojumam,

        - paredzēt divas rezerves grupas.

    - rozetes:

      - sienas kontakti ar sazemējumu (10A) izvietot uz sienas aiz ekrāna pie sadales. Precīzu vietu saskaņot ar pasūtītāju -4gab;

      - jāuzstāda trīsfāzu ar sazemējumu rozetes uz sienas aiz ekrāna 16A un 32A;.

      - simetriski uz ekrāna sienas skatuves aizmugurē divas sienas kontaktu ar  grupas pa 4 rozetēm precīzu atrašanās vietu saskaņot ar pasūtītāju

      - jāuzstāda grīdā iebūvētus četru rozešu blokus (gar zāles sānu sienām abās zāles malās, (logiem) ar orientējošu intervālu 2m. Precīzu rozešu atrašanās vietu saskaņot ar Pasūtītāju.

      - skatuves priekšpusē skatuves grīdā iebūvēt četrus rozešu blokus (vienmērīgi izvietotus gar skatuves priekšējo malu) jābūt iespējai pieslēgties HDMI un ETHERNET;

      - rozešu blokiem jābūt modulāriem, ar vāku, lai izturētu spiedienu, ja uzkāpj cilvēks;

    - apgaismojums:

      - apgaismojumu konferenču zālei nodrošināt saskaņā ar normām, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.359, pielikums Nr.2 http://likumi.lv/doc.php?id=191430#piel2&pd=1;

      - demontēt veco instalāciju un ierīkot jaunu. Vadu dzīslu šķērsgriezums ne mazāks par 1,5mm2;

      - apgaismes ķermeņiem jābūt aprīkotiem ar spuldzēm;

      - demontēt vecos gaismas slēdžus un uzstādīt jaunus slēdžus;

      - jābūt atsevišķai dežūrgaismas grupai, ar pārslēdzi pie skatuves un pie ieejas durvīm precīzu atrašanās vietu saskaņot ar pasūtītāju;

      - jāuzstāda jaunas avārijas izejas gaismas saskaņā ar LBN 201-10 un LVS-EN 1838 vai ekvivalents, atbilstoši prasībām.

  - Signalizācija:

    - ugunsdrošības trauksmes:

      - pēc griestu demontāžas un jauno uzstādīšanas atjaunot vadu instalācijas;

      - piegādāt un uzstādīt jaunus sensorus, saskaņojot ar Pasūtītāju un pulti apkalpojošo uzņēmumu „Vega serviss”. Pasūtītājam uzstādīta pults (Bentel);

      - pārbaudīt darbību.

    - apsardzes:

      - piegādāt un uzstādīt jaunus sensorus;

      - pēc pieslēgumu atjaunošanas, atjaunot visas sistēmas darbību;

      - Pasūtītājam ir uzstādīta apsardzes pults “Satel”.

  - Datortīkls:

    - datora tīklu ierīkot atbilstoši 6.kategorijas prasībām;

    - vadu dzīslām jābūt - vara ar šķērsgriezumu ne mazāku kā 0,5mm2;

    - vadu jāievelk no A korpusa 14.telpas līdz zāles galam;

    - jāuzstāda datortīkla rozetes uz sienas aiz ekrāna, skatuves priekšpusē blokos grīdā un zāles stūros pie griestiem;

    - visi HDMI vadi jāvelk uz komutācijas mezgla vietu aiz skatuves:

    - no griestiem zāles vidū,

    - no diviem stūriem pie ieejas zāles malās

    - no skatuves rozešu blokiem.

- Jāsagatavo un jāiesniedz izpilddokumentācija par visām sistēmām.

- Obligāti jāveic būvgružu izvešana, konteinera novietošanas vieta iekšpagalmā jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

- Darbu izpildē jāpielieto kvalitatīvi, Eiropas līmenim atbilstoši materiāli, to kvalitātei jāatbilst vismaz 1.šķiras prasībām;

- Izpildītājam par veiktajiem darbiem un pielietotajiem materiāliem jādod vismaz piecu gadu garantija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.529.

- Defektus, kas radušies garantijas laikā Izpildītāja vainas dēļ, jānovērš par saviem līdzekļiem.

- Attiecībā uz inženiertīkliem, jāsagatavo un jāiesniedz izpilddokumentācija par visām sistēmām.

3.iepirkuma daļa

„Kondicionēšanas sistēmas piegāde un uzstādīšana”

Piegādāt un uzstādīt gaisa kondicionēšanas sistēmas komplektu (invertors, siltumsūknis).

1. Zāles augšējā daļā iebūvēt iekšējos blokus, vēlams griestos.

2. Sistēmas ārējos blokus novietot iekšpagalma pusē vai uz jumta.

3. Elektropieslēgums pie esošās sadales A korpusa 2.stāva telpās pie konferenču zāles.

4. Veikt aprēķinus un piegādāt atbilstošas jaudas kondicionierus, lai nodrošinātu telpās temperatūru pie sekojošiem nosacījumiem:

      - kondicionieris tiek darbināts tikai tad, kad telpā notiek pasākums, un tiek ieslēgts vismaz 2h pirms pasākuma sākuma;

      - vasarā ne augstāku par 24°C:

        - telpās atrodas līdz 200 cilvēku;

        - stikla konstrukcijas visā augstumā zāles abās pusēs, skatīt 1.iepirkuma  daļas tehnisko specifikāciju;

        - āra temperatūra līdz +35°C.

      - ziemā ne zemāku par 21°C:

        - ja telpā neatrodas cilvēki;

        - āra temperatūra līdz -25°C;

        - ja apkures sistēma pirms tam uztur telpā +16 grādu temperatūru.

5. Kondicioniera darbības regulācija plūstoša (nedrīkst būt on-off režīms).

6. Jānodrošina, ka zālē vienlaicīgi nedarbojas apkure un dzesēšana, ja nepieciešams paredzēt vārstu apkures kontūra atslēgšanai, vai citu risinājumu.

7. Veikt aprēķinus, piegādāt, uzstādīt, pārbaudīt un noregulēt kondicioniera sistēmas komplektu.

8. Piedāvājumā obligāti jānorāda sistēmas parametri, aukstuma un siltuma jaudas. Galveno materiālu tabulā obligāti jānorāda Kondicioniera marka un ražotājs.

9. Izpildītājam par veiktajiem darbiem un pielietotajiem materiāliem jādod vismaz piecu gadu garantija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.529.

Iepirkuma

Identifikācijas Nr.: EDI 2015/2

Nolikuma 3.pielikums

„Tehniskā piedāvājuma formas”

3.1.pielikums

Darbu organizācijas apraksts

Darbu organizācijas apraksts

Aprakstu noformē brīvā formā, tajā jāuzrāda sekojoša informācija:

- darbu organizācijas apraksts;

- pasākumi un līdzekļi darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanai;

- būvdarbu izpildē iesaistītajiem resursiem;

- jāapraksta uzņēmuma kvalitātes nodrošināšanas sistēma un kāda tiks ieviesta Tehniskajās specifikācijās noteikto prasību izpildei;

- pretendenta rakstisks apliecinājums par to, ka būvdarbos izmantotie materiāli un iekārtas atbilst Pasūtītāja tehniskās specifikācijas prasībām un to izmantošana atļauta Latvijas Republikā;

-     veicamo darbu uzskaitījums;

-     darbu uzsākšanas laiks katram no norādītiem darbu veidiem;

- 	darbu pabeigšanas laiks katram no norādītiem darbu veidiem;

- 	informāciju par būvdarbos pielietojamajiem galvenajiem materiāliem.

[Pretendenta nosaukums]

[Personas, kura paraksta apliecinājumu amats]	[Paraksts]  [vārds, uzvārds]

[Datums]

3.2.pielikums

## Apliecinājums par piedāvāto

## būvdarbu garantijas termiņu

Apliecinājums par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu

Ar šo [Pretendenta nosaukums] [personu apvienības gadījumā – pilnvarotā persona], tās [amats] [Vārds, uzvārds] personā, apliecina, ka “Elektronikas un datorzinātņu institūta „A” korpusa vienkāršota fasādes atjaunošana un konferenču zāles remonts”, iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2015/2, izpildīto būvdarbu garantijas termiņš tiek noteikts ______ mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

[Pretendenta nosaukums]

[Personas, kura paraksta apliecinājumu amats]	[Paraksts]  [vārds, uzvārds]

[Datums]

3.3.pielikums

Būvdarbu izpildes grafiks

IEPIRKUMAM:  ”Elektronikas un datorzinātņu institūta „A”  korpusa vienkāršota fasādes atjaunošana un konferenču zāles remonts”, iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2015/2.

| Būvdarbu izpildes grafiks |
| --- |
| Nr. p.k. | Darba nosaukums | 2015.gads |
|  |  | Mēnesis | Mēnesis | Mēnesis | Mēnesis | Mēnesis | Mēnesis | Mēnesis |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Pieņemšanas nodošanas darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Paraksts) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z.V. |  |

3.4.pielikums

Galveno materiālu tabulas forma

Galveno materiālu tabulas

IEPIRKUMAM:  ”Elektronikas un datorzinātņu institūta „A” korpusa vienkāršota fasādes atjaunošana un konferenču zāles remonts”, iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2015/2.

| Materiālu nosaukumi | Izcelsmes vieta/ ražotājs | Apjoms | Materiāla atbilstības apliecinājums |
| --- | --- | --- | --- |

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

Iepirkuma

Identifikācijas Nr.: EDI 2015/2

Nolikuma 4.pielikums

„Finanšu piedāvājuma forma”

4.1.pielikums

Finanšu piedāvājuma forma

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2015. gada ____________

# Iepirkuma procedūras „Elektronikas un datorzinātņu institūta „A” korpusa vienkāršota fasādes atjaunošana un konferenču zāles remonts” iepirkuma identifikācijas Nr. : EDI 2015/2

Pretendents _______________________ (nosaukums, reģistrācijas Nr. vai personas kods, ja pretendents ir fiziska persona, juridiskā adrese), sniedz šādu Finanšu piedāvājumu ( finanšu piedāvājumu sagatavo katrai iepirkuma daļai atsevišķi):

Mūsu piedāvātā cena ir:

| Līguma cena (bez PVN), EUR |  |
| --- | --- |
| Pievienotās vērtības nodoklis 21% |  |
| Kopējā līguma summa, EUR |  |

Apliecinām, ka piedāvātajā līguma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas darbu pilnīgai izpildei, tai skaitā riski un iespējamais sadārdzinājums, darbaspēka, transporta izdevumi, kā arī neparedzētie izdevumi.

Pretendents:

_________________________                _________________                        __________________________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		/paraksts, paraksta atšifrējums/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

4.2.pielikums

Lokālā tāme

Lokālo tāmi skatīties pievienotajā failā “Tame.xls”

Iepirkuma

Identifikācijas Nr.: EDI 2015/2

Nolikuma 5.pielikums

„Apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz

20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības un personas,

uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā

kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos

noteiktajām prasībām, apliecinājuma forma”

IEPIRKUMAM: Elektronikas un datorzinātņu institūta „A” korpusa vienkāršota fasādes atjaunošana un konferenču zāles remonts”, iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2015/2

AIZPILDA PRETENDENTA NORĀDĪTAIS APAKŠUZŅĒMĒJS UN PERSONAS, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

Apakšuzņēmēja un personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, apliecinājums

Iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu apraksts>].

Paraksta tiesīgās personas

_________________________                ___________                  ___________________

/vārds, uzvārds/ 		        /amats/                               /paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

Iepirkuma

Identifikācijas Nr.: EDI 2015/2

Nolikuma 6.pielikums

„Apliecinājuma par izpildāmo darbu apjomu forma”

IEPIRKUMAM: „Elektronikas un datorzinātņu institūta „A” korpusa vienkāršota fasādes atjaunošana un konferenču zāles remonts”, iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2015/2.

Apliecinājums par izpildāmo darbu apjomu

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

Ar šo ..................................................................................................................................

(pretendenta nosaukums, reģ.Nr.)

apliecina, ka .................................................................................................................................

(pretendenta nosaukums, reģ.Nr.)

(kā ģenerāluzņēmēja) darbu izpildē Valsts zinātniskajam institūtam – atvasinātai publiskai personai „Elektronikas un datorzinātņu institūts” veicamo darbu apjoms sastāda .............. % (............ procenti) no kopējā darbu apjoma.

................................................. darbu izpildei ir paredzējusi piesaistīt šādus apakšuzņēmējus,

(pretendenta nosaukums, reģ.Nr.)

................................................., kopējais darbu apjoms, kas tiks nodots apakšuzņēmējiem sastāda

(apakšuzņēmēja nosaukums, reģ.Nr.)

.................................% (..................................%) no kopējā darbu apjoma. Apakšuzņēmējiem nododamo darbu veidi ir šādi:

- ........................................

- ........................................

- ........................................

Pretendents:

_________________________                ___________                  ___________________

/vārds, uzvārds/ 		        /amats/                               /paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

Iepirkuma

Identifikācijas Nr.: EDI 2015/2

Nolikuma 7.pielikums

„Apliecinājuma par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu forma”

IEPIRKUMAM: „Elektronikas un datorzinātņu institūta „A” korpusa vienkāršota fasādes atjaunošana un konferenču zāles remonts”, iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2015/2.

Apliecinājums

par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

Ar šo ..................................................................................................................................

(pretendenta nosaukums, reģ.Nr.)

apliecina, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā (uzņēmuma nosaukums) uz sava rēķina veiks uzņēmuma civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar konkursa nolikumā norādīto atbildības limitu, vai noslēgs līgumu par būvuzņēmēja civiltiesisko atbildību līgumā norādītajā būvobjektā ar nolikumā norādīto atbildības limitu.

Nolikumā norādītais minimālais atbildības limits:

    - 10 % no līgumā noteiktās summas, bet ne mazāks kā 150 000 euro;

    - būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu visos būvuzņēmēja objektos ar apdrošināšanas atbildības limitu - 10% no būvuzņēmēja gada apgrozījuma, bet ne mazāks kā 150 000 euro.

Pretendents:

_________________________                ___________                  ___________________

/vārds, uzvārds/ 		        /amats/                               /paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

Identifikācijas Nr.: EDI 2015/2

Nolikuma 8.pielikums

„Apliecinājuma par ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti forma”

IEPIRKUMAM: „Elektronikas un datorzinātņu institūta „A” korpusa vienkāršota fasādes atjaunošana un konferenču zāles remonts”, iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2015/2.

Apliecinājums

par ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karti

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

Ar šo ..................................................................................................................................

(pretendenta nosaukums, reģ.Nr.)

apliecina, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā (uzņēmuma nosaukums)

noformēs ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karti būvvaldes atļaujas saņemšanai.

Pretendents:

_________________________                ___________                  ___________________

/vārds, uzvārds/ 		        /amats/                               /paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

Iepirkuma

Identifikācijas Nr.: EDI 2015/2

Nolikuma 9.pielikums

„Veikto būvdarbu saraksta forma”

IEPIRKUMAM: „Elektronikas un datorzinātņu institūta „A” korpusa vienkāršota fasādes atjaunošana un konferenču zāles remonts”,  iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2015/2.

Veikto būvdarbu saraksts

| Nr. p.k. | Būvobjekts, kurā veikti būvdarbi (nosaukums un īss raksturojums, attiecīgi norādot ēkas m² un veiktos darbus, nomainīto un/vai uzstādīto logu/durvju/ skaitu | Būvobjekta adrese | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs) | Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

Pretendents: _________________________ ___________ ___________________ /vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/ _________________2015.gada ___.________________ /sastādīšanas vieta/ /datums/

Iepirkuma

Identifikācijas Nr.: EDI 2015/2

Nolikuma 10.pielikums

„Iepirkuma līguma forma”

LĪGUMS

Pasūtītāja Līguma                                                                      Izpildītāja Līguma

identifikācijas Nr. _________                                                 identifikācijas Nr. _________

# Elektronikas un datorzinātņu institūta „A” korpusa vienkāršota fasādes atjaunošana un konferenču zāles remonts

Iepirkuma ID Nr.: EDI 2015/2

Rīgā                                                                                                               	  2015. gada ___.______

Valsts zinātniskais institūts – atvasināta publiska persona „Elektronikas un datorzinātņu institūts”, juridiskā adrese Dzērbenes iela 14, Rīgā, LV-1006, tā direktora Modra Greitāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar Elektronikas un datorzinātņu institūta nolikumu (apstiprināts ar Zinātniskās padomes 26.07.2007. lēmumu Nr.3-1-07), turpmāk– Pasūtītājs, no vienas puses, un

# ______________________juridiskā adrese________________, tās pilnvarotās personas (amats, vārds, uzvārds ) personā, kura rīkojas saskaņā ar pilnvarojumu (pilnvarojums), turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, un abi kopā saukti – Puses, savstarpēji vienojoties, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz atklāta konkursa „Elektronikas un datorzinātņu institūta „A” korpusa vienkāršota fasādes atjaunošana un konferenču zāles remonts” (ID Nr. EDI 2015/2) rezultātiem un  iesniegto Izpildītāja piedāvājumu, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk – Līgums):

# 1. Līguma priekšmets

# 1.1. Pasūtītājs uzdod un  Izpildītājs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, atbilstoši tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), būvnormatīviem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem veikt Elektronikas un datorzinātņu institūta „A” korpusa vienkāršotu fasādes atjaunošanu un konferenču zāles remontu, (turpmāk – Būvdarbi) objektā Dzērbenes ielā 14 (turpmāk – Objekts).

1.2. Noslēdzot šo Līgumu, Izpildītājs un Pasūtītājs apņemas izpildīt šādas saistības:

1.2.1. Izpildītājs apņemas Līgumā paredzētājā kārtībā veikt Objektā Būvdarbus;

1.2.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt un apmaksāt no Izpildītāja kvalitatīvi izpildītos Būvdarbus.

1.3. Izpildītāja Objektā izpildāmo Būvdarbu uzskaitījums atspoguļots Izmaksu kopsavilkumā (Būvdarbu tāmē) (2.pielikums). Izmaksu kopsavilkumā minētā kopējā summa nevar tikt palielināta par darbiem, kas jāveic saskaņā ar tehnisko specifikāciju, arī tad, ja Izpildītājs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies ar materiālu daudzuma, to cenu un darba izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami tehniskajā specifikācijā paredzēto darbu veikšanai.

2. Līguma izpildes kārtība, Pušu tiesības un pienākumi

2.1. Izpildītājs apņemas veikt Būvdarbus līdz 201__.gada __. ___________.

2.2. Būvdarbu izpildes termiņš tiek noteikts saskaņā ar Būvdarbu izpildes grafiku (3.pielikums), ņemot vērā šī Līguma 2.1.apakšpunktā noteikto.

2.3. Puses vienojas, ka par šī Līguma pielikumiem, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas, tiks uzskatīti šādi dokumenti, kas būs saistoši Pusēm:

2.3.1. Tehniskā specifikācija (1.pielikums);

2.3.2. Izmaksu kopsavilkums (Būvdarbu tāme) (2.pielikums);

2.3.3. Izpildītāja tehniskajā piedāvājumā iepirkuma procedūrai ietvertais Būvdarbu izpildes grafiks (3.pielikums), ņemot vērā šī līguma 2.1.apakšpunktā minēto;

2.3.4. Izpildītāja finanšu piedāvājums konkursam (4.pielikums);

2.3.5. Samaksas grafiks par paveiktajiem darbiem (5.pielikums).

2.4. Būvdarbu izpildes termiņš var tikt attiecīgi pagarināts, pamatojoties uz Izpildītāja ierosinājumu, ja iestājas jebkurš no tālāk minētajiem apstākļiem un ja šo apstākļu rezultātā ir nepieciešams pagarināt Būvdarbu izpildes termiņu:

2.4.1. tiek izdoti valdības, pašvaldības vai citu valsts vai pašvaldības institūciju un amatpersonu pieņemti lēmumi, rīkojumi vai norādījumi, saskaņā ar kuriem Būvdarbi Objektā ir jāaptur, un ja šajā Būvdarbu pārtraukšanā nav vainojams Izpildītājs vai tā piesaistītās trešās personas;

2.4.2. ja Pasūtītājs pārtrauc Būvdarbus un ja Būvdarbu pārtraukšanas termiņš ir pārsniedzis 10 (desmit) kalendārās dienas, un ja šajā Būvdarbu pārtraukšanā nav vainojams Izpildītājs vai tā piesaistītās trešās personas;

2.4.3. Darbu kavējums radies nepārvaramas varas dēļ.

2.5. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti sapulcēs, kuras sasauc Puses pēc vajadzības. Sapulcē obligāti piedalās būvuzraugs un Izpildītāja pilnvarotā persona.

2.6. Izpildītājs apņemas uzsākt Būvdarbu izpildi ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no priekšapmaksas 20 (divdesmit) % apmērā no Līguma summas saņemšanas un Objekta pieņemšanas brīža un nodrošināt Būvdarbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, atbilstošā kvalitātē, ievērojot spēkā esošus būvnormatīvus, darba drošības un tehniskās normas, Pasūtītāja norādījumus, kā arī uzturot Objektu atbilstošā kārtībā. Izpildītājs apņemas Būvdarbos izmantot tikai sertificētus pamatmateriālus un izstrādājumus, kā arī apdares materiālus. Nododot Būvdarbus Pasūtītājam, Izpildītājs nodod arī visu izpilddokumentāciju par Līguma priekšmetu, materiālu sertifikātus un visus nepieciešamos atzinumus par izpildītajiem Būvdarbiem.

2.7. Izpildītājs apņemas, uzsākot Būvdarbus, norīkot savu atbildīgo pilnvaroto pārstāvi (turpmāk – Darbu vadītājs), par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam. Darbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tehniskajām specifikācijām un Līguma nosacījumiem, organizē Izpildītāja darbu un pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.

2.8. Izpildītājs apņemas Būvdarbu vietā nodrošināt tīrību un kārtību, izmantojot savu personālu.

2.9. Izpildītājs apņemas Būvdarbu procesā veikt pasākumus, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos; nodrošināt to savākšanu Būvdarbu procesā; būvgružus un atkritumus glabāt un izvest tikai speciālā Izpildītāja konteinerā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu; minēto konteineru novietot Pasūtītāja norādītajā vietā Pasūtītāja teritorijā un izvest to pēc nepieciešamības darba dienās.

2.10. Izpildītājs apņemas 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta Pušu parakstīšanas, atbrīvot Pasūtītāja teritoriju.

2.11. Izpildītājs apņemas atbildēt par visiem bojājumiem, kas Būvdarbu izpildes laikā radīti Pasūtītājam, un atlīdzināt Pasūtītājam savas vainas dēļ nodarītos zaudējumus pilnā apmērā.

2.12. Izpildītājs apņemas līdz Būvdarbu uzsākšanai veikt normatīvo aktu noteiktajā kārtībā  Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un apdrošināšanas polises kopiju iesniegt Pasūtītājam.

2.13. Izpildītājs nepieciešamības gadījumā nodrošina būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju, Pasūtītāja pilnvarotās personas iekļūšanu vietās, kur tiek veikti ar Līgumu saistītie Būvdarbi.

2.14. Līguma izpildes laikā, veicinot operatīvu un kvalitatīvu darbu veikšanu, Pasūtītājs ir atbildīgs par:

2.14.1. būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu;

2.14.2. Izpildītājam nepieciešamo dokumentu vai informatīvo dokumentu un/vai izmaiņu savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu;

2.14.3. Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvju darbu;

2.14.4. Objekta nodošanu Izpildītājam. Pasūtītājs nodod Izpildītājam Objektu 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

2.15. Pasūtītājs nodrošina Izpildinātājam vietu institūta teritorijā, nenodrošinot apsardzi, kurā novietot darbinieku vagoniņus, pārvietojamās tualetes, būvmateriālu konteinerus. Pasūtītājs nodrošina elektrības pieslēgumu vagoniņiem ar Izpildītāja verificētu uzskaites mezglu. Par patērēto elektroenerģiju Izpildītājs maksā vienu reizi mēnesī pēc faktiski patērētā, atbilstoši verificēta Izpildītāja uzskaites mezgla rādījumiem. Elektroenerģijas cena- atbilstoši cenai kādu Pasūtītājs maksā par elektroenerģijas piegādi.

2.16. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt maksājumu veikšanu Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā.

2.17. Pasūtītājs līdz Būvdarbu uzsākšanai Objektā rakstiski informē Izpildītāju par Objektā nozīmēto būvuzraugu.

2.18. Pasūtītājs atbild uz visiem Izpildītājam nepieciešamajiem rakstiskiem jautājumiem un sniedz cita veida informāciju, kas nepieciešama Izpildītāja šī Līguma saistību izpildei 3 (trīs) darba dienu laikā no jautājumu saņemšanas brīža.

2.19. Pasūtītājam ir tiesības bez kompensācijas Izpildītājam jebkurā Būvdarbu izpildes laikā samazināt tāda veicamā Būvdarba apjomu, kas saistīts ar Tehniskajā specifikācijā kļūdaini norādītajiem darbu apjomiem, par to savlaicīgi informējot Izpildītāju, iesniedzot Izpildītājam attiecīgu ar būvuzraugu saskaņotu paziņojumu, kurš kļūst par šī Līguma pielikumu un neatņemamu šī līguma sastāvdaļu. Izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā pēc minētā paziņojuma saņemšanas veic attiecīgas izmaiņas Būvdarbu kalendārajā grafikā un Būvdarbu veikšanas Tehniskajā specifikācijā, un šajā pašā termiņā iesniedz Pasūtītājam precizēto Būvdarbu izpildes grafiku un precizēto Būvdarbu veikšanas Tehnisko specifikāciju.

2.20. Pasūtītājam un Izpildītājam kopīgi jānovērtē veikto Būvdarbu apjoms, veicot nepieciešamos mērījumus. Mērījumi jāizpilda atbilstoši tehnoloģiskā procesa prakses prasībām.

2.21. Pēc Būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs apņemas nodrošināt Būvdarbu kvalitāti 1.iepirkuma daļā ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēnešu laikā un 2. un 3.iepirkuma daļā ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēnešu laikā (turpmāk – Garantijas laiks) no Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienās.

2.22. Pasūtītājs 5 (piecu) darbadienu laikā pēc Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda izpildīto Būvdarbu atbilstību Līguma noteikumiem un pieņem Būvdarbus, parakstot Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, vai arī minētajā aktā norāda tā neparakstīšanas iemeslu.

2.23. Pieņemšanas laikā konstatēto nekvalitatīvo darbu un materiālus Pasūtītājs nepieņem un neapmaksā. Par konstatēto pieņemšanas laikā Puses sastāda defektu aktu, kurā norāda defekta raksturu un defekta novēršanas laiku. Izpildītājs defektu novērš uz sava rēķina pēc defekta akta parakstīšanas.

2.24. Defektu aktu paraksta Pušu pilnvaroti pārstāvji, un defektu akts kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

2.25. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

3. Pušu pārstāvji

3.1. Izpildītājs rakstveidā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas informē Pasūtītāju par atbildīgo būvdarbu vadītāju, norādot vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī paziņo Pasūtītājam projekta vadītāju, norādot vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.

3.2. Pasūtītājs rakstveidā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas informē Izpildītāju par Pasūtītāja pilnvaroto personu no Pasūtītāja puses, norādot tās vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, un viņa kompetences robežas ar Līgumu vai tā izpildi saistīto jautājumu risināšanai. Minētais Pasūtītāja pārstāvis ir pilnvarots uzraudzīt Būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, tehniskajām specifikācijām, būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja izpildu dokumentāciju un sekot pielietojamo materiālu atbilstībai tehniskajām specifikācijām un darba izpildei.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība

4.1. Līguma summa bez PVN ir EUR _______ (____________________), PVN 21% ir  EUR___________ (___________________),kas kopsummā sastāda EUR_______ (____________________).

4.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopijas un rēķina saņemšanas pārskaita Izpildītājam priekšapmaksu 20 (divdesmit) % apmērā no līguma summas  EUR _____________ (__________________) uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

4.3. Noslēdzošo Būvdarbu apmaksu Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc kopējā darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina piestādīšanas Pasūtītājam.

5. Pušu atbildība

5.1. Par Līguma 2.1.apakšpunktā noteikto Būvdarbu izpildes termiņa pārsniegšanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam nokavējuma naudu 0.5% (piecas desmitdaļu procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no Līguma summas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt nokavējuma naudu, veicot galīgo norēķinu.

5.2. Par Līguma 4.2., 4.3.  un 4.4.apakšpunktā noteikto maksājumu termiņu pārsniegšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma naudu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no laikā nesamaksātās summas.

5.3. Ja pēc Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs konstatē Būvdarbu nepietiekamas kvalitātes izpildes rezultātā radušos bojājumus vai apslēptus defektus, kurus nebija iespējams atklāt, pieņemot paveiktos Būvdarbus, vai, ja Pasūtītājam rodas cita veida iebildumi par paveiktajiem Būvdarbiem Garantijas laikā, Pasūtītājam ir tiesības pieteikt pretenzijas Izpildītājam, ja bojājuma vai defekta rašanās cēlonis nav ēkas ekspluatācijas noteikumu neievērošana.

5.4. Pasūtītājs Garantijas laikā iesniedzis Izpildītājam rakstisku pretenziju, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas rakstiski saskaņo ar Pasūtītāju defektu novēršanas apjomu un termiņu, kurā Izpildītājs novērš atklātos defektus ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem.

6. Nepārvarama vara

6.1. Puses tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.  Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri u.c., kas padara Pusei savu no šā Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu.

6.2. Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par atkāpšanos no Līguma vai saistību nepildīšanu, ja Puse, kuru ietekmējis nepārvaramas varas notikums, ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu Līguma noteikumus, un ir informējusi otru Pusi pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos.

6.3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu Puse, kura nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu dokumentu.

6.4. Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu darbību nepārvaramas varas ietekmē.

6.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, Pusei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski par to paziņojot otrai Pusei. Šādā gadījumā Puses līdz Līguma izbeigšanai veic savstarpējos norēķinus, t.sk. Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam priekšapmaksu (ja tāda izmaksāta).

7. Līguma grozīšana un pārtraukšana

7.1. Līgumā ir pieļaujami tikai nebūtiski grozījumi. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras izmaiņas stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstiski kā pielikums Līgumam, un tās parakstīs abas līgumslēdzējas Puses. Ja normatīvajos aktos noteiktais regulējums groza, izslēdz vai papildina Līgumā noteikto regulējumu, tad normatīvais regulējums ir Pusēm saistošs arī bez vienošanās pie Līguma parakstīšanas. Līguma pielikums ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pēc savas iniciatīvas, nemaksājot nokavējuma naudu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, ja Izpildītājs:

7.2.1. pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas atkārtoti nav novērsis atklātos Būvdarbu izpildes defektus;

7.2.2. neveic darbus 2.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā, kavējoties ilgāk par 2 (divām) kalendārajām nedēļām.

7.3. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma saskaņā ar 7.2.apakšpunktu, Izpildītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas jāatmaksā Pasūtītājam iepriekš saņemtā priekšapmaksa un starpmaksājumā saņemtā naudas summa.

7.4. Izbeidzot Līguma 7.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā, par pienācīgi veiktajiem Būvdarbu Puses uzraksta aktu.

7.5. Līguma izbeigšanas gadījumā Puses norēķinās saskaņā ar 7.4.apakšpunktā minētajā aktā norādītajām summām 10 (desmit) darbadienu laikā no akta abpusējas parakstīšanas dienas un atbilstoša rēķina saņemšanas, ievērojot 7.2.un 7.3.apakšpunkta noteikumus.

8. Citi noteikumi

8.1. Izpildītājs Līguma izpildē iesaistītos apakšuzņēmējus drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

8.2. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju nomaiņai, ja uz nomaiņai paredzēto apakšuzņēmēju attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešajā daļā noteiktajiem nosacījumiem.

8.3. Strīdus un domstarpības, kas izriet vai rodas saistībā ar Līguma izpildi vai tā interpretāciju, Puses risina pārrunu ceļā vai pieaicinot neatkarīgu ekspertu, ko nozīmē Latvijas Būvinženieru savienība. Neatkarīgā eksperta izdevumus sedz Puse, kurai pēc eksperta slēdziena nebija taisnība. Neatkarīgā eksperta slēdziens nav galīgs. Ja Puses nevar panākt vienošanos arī pēc neatkarīgā eksperta slēdziena saņemšanas, domstarpības tiek risinātas saskaņā ar Līguma 8.4.apakšpunktu.

8.4. Gadījumā, ja Puses neatrisinās strīdus pārrunu ceļā  20 (divdesmit) dienu laikā pēc tam, kad viena no Pusēm saņēmusi otras Puses rakstisku pieprasījumu risināt strīdu pārrunu ceļā, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu.

8.5. Ja spēku zaudēs kāds no Līguma nosacījumiem, tas neietekmēs pārējo nosacījumu spēkā esamību.

8.6. Puses apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā rakstiski paziņot otrai Pusei par rekvizītu un kontaktpersonu maiņu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti

8.5. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz ___(_____) lapām ar 1.pielikumu „Tehniskā specifikācija”. uz ___(_____) lapām, 2.pielikumu „Būvdarbu tāme” uz ___(_____) lapām, 3.pielikumu „Būvdarbu izpildes grafiks” uz ___(_____) lapām, 4.pielikums „Finanšu piedāvājums” uz ___(_____) lapām un 5.pielikums „Samaksas grafiks par paveiktajiem darbiem”  uz ___(_____) lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un viens eksemplārs pie Izpildītāja.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |
| Elektronikas un datorzinātņu institūts Adrese: Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006 Reģ.Nr.90002135242 PVN maks.reģ.Nr.LV90002135242 Banka: Valsts kase Konts: Kods: |  |
| Elektronikas un datorzinātņu institūta direktors _______________________________________ /M.Greitāns/ z.v. | _________________________________ /paraksts, paraksta atšifrējums/ z.v. |

1. pielikums 2015. gada __._______. Līgumam

(Pasūtītāja Līguma identifikācijas Nr.________________;

Izpildītāja   Līguma identifikācijas Nr. _________________)

Tehniskā specifikācija

| Pasūtītājs: Elektronikas un datorzinātņu institūts, direktors _______________________________ /M.Greitāns/ | Izpildītājs: ___________________________________ /paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- |

2. pielikums 2015. gada __._______. Līgumam

(Pasūtītāja Līguma identifikācijas Nr._________________;

Izpildītāja   Līguma identifikācijas Nr. _________________)

Būvdarbu tāme

| Pasūtītājs: Elektronikas un datorzinātņu institūts, direktors _______________________________ /M.Greitāns/ | Izpildītājs: ___________________________________ /paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- |

3.pielikums 2015. gada __._______. Līgumam

(Pasūtītāja Līguma identifikācijas Nr.________________;

Izpildītāja   Līguma identifikācijas Nr. _________________)

Būvdarbu izpildes grafiks

| Pasūtītājs: Elektronikas un datorzinātņu institūts, direktors _______________________________ /M.Greitāns/ | Izpildītājs: ___________________________________ /paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- |

4. pielikums 2015. gada __._______. Līgumam

(Pasūtītāja Līguma identifikācijas Nr.__________________;

Izpildītāja   Līguma identifikācijas Nr. _________________)

Finanšu piedāvājums

| Līguma cena (bez PVN) |  |
| --- | --- |
| Pievienotās vērtības nodoklis 21% |  |
| Kopējā līguma summa bez PVN |  |

| Pasūtītājs: Elektronikas un datorzinātņu institūts, direktors _______________________________ /M.Greitāns/ | Izpildītājs: ___________________________________ /paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- |

5.pielikums 2015. gada __._______. Līgumam

(Pasūtītāja Līguma identifikācijas Nr._________________;

Izpildītāja   Līguma identifikācijas Nr. _________________)

Samaksas grafiks par paveiktajiem darbiem

| Nr. | Maksājuma mērķis | Summa bez PVN EUR | PVN 21% % EUR | Summa ar PVN EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priekšapmaksa 20% apmērā no Līguma summas |  |  |  |
| 2. | Noslēdzošo Būvdarbu apmaksa |  |  |  |

| Pasūtītājs: Elektronikas un datorzinātņu institūts, direktors _______________________________ /M.Greitāns/ | Izpildītājs: __________________________________ /paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- |

# Footnotes

Ja attiecīgajā valstī netiek izsniegts šāds dokuments, Pretendents norāda ārvalsts kompetentās institūcijas interneta vietnes adresi, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta atbilstību minētajai prasībai.