## Koptāme
KOPTĀME L3 remots
Objekta nosaukums : | Elektronikas un darzinātņu institūts
Objekta adrese: | Dzērbenes 14
Pasūtījuma Nr.: | IEPIRKUMAM: Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B”1.,2.,3.,4. un7.stāva telpu remonts”, iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2012/4
Nr.pēc k. | Objekta nosaukums | .Izmaksas (Ls)
1 | Celtniecības remontdarbi | 0
2 | Santehniskie darbi | 0
3 | Elektroinstalācijas ierīkošana | 0
4 | Datortīkla un telefona ierīkošana | 0
5 | Apsardze un ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana | 0
| Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0
PVN 21% |  | 0
| Pavisam Kopā | 0

## Santehnika
Lokālā tāmeNr.3-L3, Santehnika
Objekta nosaukums : |  | Elektronikas un darzinātņu institūts
Objekta adrese: |  | Dzērbenes 14
Pasūtījuma Nr.: |  | IEPIRKUMAM: Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B”1.,2.,3.,4. un7.stāva telpu remonts”, iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2012/4
Tāmes izmaksas bez PVN:
0
|  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [6 empty] | Kopējā | izmaksa |  | Ls
N. | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
p. |  |  |  | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Apkures sistēma
1 | Cauruļvadu sistēmas demontāža demontāža | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Radiatoru demontāža | gab | 142 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jaunas cauruļvadu sistēmas montāža | m | 906 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jaunu radiatoru uzstādišana | gab | 142 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | jaunu termoregulatoru uzstādīšana | gab | 142 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Apkures maģistrāles demontāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Apkures maģistrāles montāža | m | 160 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Ventiļu uzstādīšana | gab | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | instalāciju savienojumi, līkumi, pārejas | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŪDENSVADS
10 | Ūdensvada maģistrāles demontāža | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ūdensvada maģistrāles montāža | m | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Ventiļu uzstādīšana | gab | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | resivers 200l | gab | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ūdens skaitītājs DN 80 | gab | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | izolācija | m | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Ūdensvada demontāža | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Ūdensvada stāvvadu montāža D=25mm | m | 142 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Ventīļi ūdens pievadiem | gab | 42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Filtru montāža patērētājiem | gab | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Instalāciju savienojumi, līkumi, pārejas u.c. | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ugunsdzēsības maģistrāles demontāža | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Ugunsdzēsības maģistrāles montāža | m | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Ventiļu uzstādīšana DN 50 | gab | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Ventilis DN 100 | gab | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Izolācija maģistrālei | m | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Ugunsdzēsības stāvvadu montāža DN 50 | m | 90 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Ventiļi DN 50 | gab | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | izolācija stāvvadiem | m | 90 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Instalāciju savienojumi, līkumi, pārejas u.c. | kompl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KANALIZĀCIJA UN LIETUS NOTEKAS
31 | Kanalizācijas stāvvadu demontāža | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Kanalizācijas stāvvada un lietus noteku montāža | m | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Instalāciju savienojumi, trapi, gaisa vārsti, pārejas u.c. | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sanmezgli | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Izlietne ar maisītāju un skapīti montāža | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Sēdpodu ar skalojamo kasti un vāku montāža | gab | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Izlietņu, sifonu un maisītāju montāža | gab | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Roku žāvējamo aparātu montāža | gab | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Sanmezglu aprīkojuma demontāža | kompl | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Ūdens sildītāju montāža 30l | gab | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Virtuves | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | uzstādīt izlietnes ar skapīšiem | gab | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | uzstādīt krānus-maisītājus | gab | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Ūdens sildītāju montāža 10l | gab | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Uzstādīt ūdens filtrus | gab | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ: | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu transports
| Tiešās izmaksas KOPĀ | [12 empty] | 0
| Sociālais nodoklis (no d/ algas) | [8 empty] | 24.09% |  |  |  | 0
Kopā: | [13 empty] | 0
PVN: | [9 empty] | 21% |  |  |  | 0
Pavisam būvniecības izmaksas: | [13 empty] | 0

## Elektriba
lokālā tāme Nr.2-L3, Elektrība
Objekta nosaukums : |  | Elektronikas un darzinātņu institūts
Objekta adrese: |  | Dzērbenes 14
Pasūtījuma Nr.: |  | IEPIRKUMAM: Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B”1.,2.,3.,4. un7.stāva telpu remonts”, iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2012/4
Tāmes izmaksas bez PVN:
0
|  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [6 empty] | Kopējā | izmaksa |  | Ls
N. | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
p. |  |  |  | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Projekta izstrāde | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Esošo gaismas ķermeņu, sadaļu, kabeļu un pievadu demontāža | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SADALES | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Laboratorijas telpas | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Laboratorijas sadale ar ievada slēdzi 3P40A, ievada automātisko slēdzi un elektriskā apgaismojuma automātu | gb | 64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Darba vietas automāts datora tīkla un palīgiekārtu ligzdām 1C16A | gb | 133 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Datortīkla skapja automāta montāža | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Elektriskais kabelis 5x10mm² | m | 900 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Sanmezgls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Sanmezgla sadale ar ievada slēdzi 3P32A, ievada automātisko slēdzi un elektriskā apgaismojuma automātu, noplūdes strāvas aizsardzības automāts 2P16A/30ma | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Automāts roku žāvētājam | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Automāts ūdens sildītājam | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | APGAISMOJUMS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Laboratorijas telpas | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Nozarkārba gaismas ķermenim | gb | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Elektriskais kabelis 3x1,5mm² | m | 3000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Gaismas ķermenis | kpl | 67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Slēdzis 3x | kpl | 64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| gaiteņi halles, trepju telpas | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nozarkārba gaismas ķermenim | gab | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gaismas ķermenis | kpl | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Slēdzis 2x | gab | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektriskais kabelis 3x1,5mm² | m | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gaismas ķermenis ar kustības sensoru | gab | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Avārijas apgaismojums | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Sanmezgls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Nozarkārba gaismas ķermenim | gb | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Gaismas ķermenis | kpl | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Slēdzis 2x | kpl | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Elektriskais kabelis 3x1,5mm² | m | 120 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | DARBA VIETAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabeļu kanāls ar stiprinājumiem | m | 1000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektriskais kabelis 5x2,5mm² | m | 3500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Elektriskais kabelis 3x2,5mm² | m | 1500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Rozetes montējamas kabeļu kanālā | gb | 798 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | IEKĀRTAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Ūdens sildītājs 30l | kpl | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ūdens sildītājs 10l | kpl | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Roku žāvētājs | kpl | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Rozete 220V ar zemējumu | kpl | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Montāžas kārba | gb | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Elektriskais kabelis 5x4mm² | m | 175 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Palīgmateriāli, stiprinājumi | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izpildokumentācijas sagatavošana | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ: | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu transports
| Tiešās izmaksas KOPĀ | [12 empty] | 0
| Sociālais nodoklis (no d/ algas) | [8 empty] | 24.09% |  |  |  | 0
Kopā: | [13 empty] | 0
PVN: | [9 empty] | 21% |  |  |  | 0
Pavisam būvniecības izmaksas: | [13 empty] | 0

## Telpu remonts
Lokālā tāme Nr.1-L3, Telpu remonts
Objekta nosaukums : |  | Elektronikas un darzinātņu institūts
Objekta adrese: |  | Dzērbenes 14
Pasūtījuma Nr.: |  | IEPIRKUMAM: Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B”1.,2.,3.,4. un7.stāva telpu remonts”, iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2012/4
Tāmes izmaksas bez PVN:
0
|  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [6 empty] | Kopējā | izmaksa |  | Ls
N. | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
p. |  |  |  | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | GRĪDAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vecā grīdas seguma, grīdlīstu demontāža 67laboratoriju telpās un 1,2 un 7 stāva gaiteņos | m² | 1278 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Grīdas pamatnes sagatavošana | m² | 1278 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Homogēnā 43 klases linoleja ieklāšana 67laboratoriju telpās un 1,2 un 7 stāva gaiteņos | m² | 1278 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Grīdlīstu uzstādīšana | t.m. | 1405 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | SIENAS UN GRIESTI LAB. TELPĀS, GAITEŅOS, HALLĒS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Sienu pamatnes sagatavošana, špaktelēšana un slīpēšana | m² | 3608 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Sienu krāsošana | m² | 3608 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Piekārto griestu ierīkošana laboratorijas telpās koridoros un hallēs ar nepieciešajamiem stiprinājumiem | m² | 1838 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| starpsienu nojaukšana | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| sabīdāmās sienas uzstā'dišana | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Logu aiļu iekšējā apdare | t.m. | 850 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vertikālo žalūziju uzstādīšana 67 laboratorijas telpās | m² | 550 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | DURVIS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Esošo durvju demontāža | gb | 87 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Alumīnija loga demontāža 1 stāvā. | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Laboratorijas telpu metāla durvju ar stikliem uzstādīšana ar 2 slēdzenēm | gb | 68 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Laboratorijas telpu metāla durvju uzstādīšana ar 2 slēdzenēm | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | divviru metāla durvju ar slēdzeni un aizbīdni uzstādīšana 1 stāvā pie kravas lifta | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| divviru iekšējo duvju uzstādišana pie kravas lifta | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Gaiteņa divdaļu metāla durvju uzstādīšana ar 2 slēdzenēm (1 un 7. stāvs) | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | B korpusa avarijas izejas durvju ar pretpanikas rokturi uzstādīšana | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Jaunu koka durvju starp lab. telpām ar 1 slēdzeni uzstādīšana un apšūšana ar kleidēm | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Jaunu koka durvju ar 1 slēdzeni uzstādīšana sanmezglos un apšūšana ar kleidēm | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Aiļu apdare durvīm | gab | 88 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| komunikāciju durvju demontāža | gab | 78 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| komunikāciju divviru durvju montāža | gab | 27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| komunikāciju vienviru durvju montāža | gab | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SANMEZGLA APDARE | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sanmezgla kabīņu durvju un starpsienu demontāža | kpl | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Esošo flīžu demontāža | m² | 119 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stāvvadu un pievadu apšūšana ar mitrumizturīgo ģipškartonu līdz piekārtajiem griestiem | m² | 55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piekārto griestu ierīkošana ar nepieciešajamiem stiprinājumiem | m² | 53 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Revīzijas lūku izbūve stāvvadiem | gb | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Esošo grīdas flīžu demontāža | m² | 53 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Esošo sienas flīžu demontāža | m² | 119 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Grīdu sagatavošana flīzēšanai | m² | 53 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sienu sagatavošana flīzēšanai | m² | 119 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sienu (2m augstumā) flīzēšana un šuvošana | m² | 119 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Grīdu flīzēšana un šuvošana | m² | 53 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilācijas izvadu ierīkošana piekārtajos griestos | gb | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sienu pamatnes virs flīzēm sagatavošana, špahtelēšana un slīpēšana | m² | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Sienu virs flīzēm krāsošana | m² | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Jaunu sanmezgla kabīņu 2 durvju un starpsienu uzstādīšana | kpl | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Spoguļi (100 x 150cm) | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Būvgružu izvešana | m3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Telpu sakopšana | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ: | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu transports
| Tiešās izmaksas KOPĀ | [12 empty] | 0
| Sociālais nodoklis (no d/ algas) | [8 empty] | 24.09% |  |  |  | 0
Kopā: | [13 empty] | 0
PVN: | [9 empty] | 21% |  |  |  | 0
Pavisam būvniecības izmaksas: | [13 empty] | 0

## Teldattikls
lokālā tāme Nr.4-L3, Telefon un datortīkls, "testbed"
Objekta nosaukums : |  | Elektronikas un darzinātņu institūts
Objekta adrese: |  | Dzērbenes 14
Pasūtījuma Nr.: |  | IEPIRKUMAM: IEPIRKUMAM: Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B”1.,2.,3.,4. un7.stāva telpu remonts”, iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2012/4
Tāmes izmaksas bez PVN:
0
|  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [6 empty] | Kopējā | izmaksa |  | Ls
N. | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
p. |  |  |  | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Projekta izstrāde | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Datortīkla skapju (>=12U) ar ventilatora bloku, termostatu un barošanas paneli uzstādīšana | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pačpanelis 24 porti 6 kat | gb | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Smart switch | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pačkabelis UTP 6 kat 0,5m | gb | 133 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pačkabelis UTP 6 kat 2,0m | gb | 133 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Barošanas kontaktligzdu pieslēgums | gb | 133 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Datorskapju pieslēgums servertelpai (2 kabeļi) | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Telefona rozetes RJ-45 5 kat | gb | 266 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Datorrozetes RJ-45 6 kat | gb | 266 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Telefona tīkla ierīkošana ar UTP kabeli 5 kat | m | 1995 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Datortīkla ierīkošana ar UTP kabeli 6 kat | m | 3990 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | tranšeju rakšana un aizbēršna | m | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
i4 | Test bed kabeļu UTP 5 kat ievietošana tranšejās | m | 1000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Test bed ierīkošana ar UTP 5kat | m | 4050 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kabeļu kanāls ar stiprinājumiem | m | 96 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Palīgmateriāli, stiprinājumi | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Izpildokumentācijas sagatavošana | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ: | Ls | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu transports
| Tiešās izmaksas KOPĀ | [12 empty] | 0
| Sociālais nodoklis (no d/ algas) | [8 empty] | 24.09% |  |  |  | 0
Kopā: | [13 empty] | 0
PVN: | [9 empty] | 21% |  |  |  | 0
Pavisam būvniecības izmaksas: | [13 empty] | 0

## Signalizācija
Lokālā tāme Nr.5-L3, Signalizācija
Objekta nosaukums : |  | Elektronikas un darzinātņu institūts
Objekta adrese: |  | Dzērbenes 14
Pasūtījuma Nr.: |  | IEPIRKUMAM: IEPIRKUMAM: Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B”1.,2.,3.,4. un7.stāva telpu remonts”, iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2012/4
Tāmes izmaksas bez PVN:
0
|  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [6 empty] | Kopējā | izmaksa |  | Ls
N. | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
p. |  |  |  | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Apsardzes signalizācijas sistēmas projekts | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ugunsdrošības sistēmas projekts | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LCD vadības tastatūra | gb | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zonu paplašinātājs ar barošanas bloku | gb | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Akumulators | gb | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PIR kustības detektors | gb | 70 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ugunsdrošības detektori | gb | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Iznesamais indikātors | gb | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Signalizāciju kabeļi | m | 1100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Stiprinājumi, palīgmateriali | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Signalizācijas pieslēgšana centrālajai pultij | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ugunsdrošības signalizācijas pārslēgšana 2. stāvā u.c | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Izpilddokumentācija | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ: | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu transports
| Tiešās izmaksas KOPĀ | [12 empty] | 0
| Sociālais nodoklis (no d/ algas) | [8 empty] | 24.09% |  |  |  | 0
Kopā: | [13 empty] | 0
PVN: | [9 empty] | 21% |  |  |  | 0
Pavisam būvniecības izmaksas: | [13 empty] | 0